**金审学院专家楼热水管网改造项目报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程内容** | | **型号规格** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **说明** |
| 1 | **主要设备** | 热水变频供水增压泵 | Q=8m³/h H=35m |  | 台 | 2 |  |  | 凯泉；  一用一备 |
| 2 | **阀门、连接** | 闸阀 | DN15 |  | 个 | 68 |  |  | 玉环 |
| 3 | 闸阀 | DN25 |  | 个 | 4 |  |  | 玉环 |
| 4 | 闸阀 | DN50 |  | 个 | 5 |  |  | 玉环 |
| 5 | 止回阀 | DN25 |  | 个 | 1 |  |  | 玉环 |
| 6 | 止回阀 | DN50 |  | 个 | 2 |  |  | 玉环 |
| 7 | 过滤器 | DN25 |  | 个 | 1 |  |  | 玉环 |
| 8 | 过滤器 | DN50 |  | 个 | 2 |  |  | 玉环 |
| 9 | 金属软连接 | DN50 |  | 个 | 4 |  |  | 国标 |
| 10 | 排气阀 | DN20 |  | 个 | 1 |  |  | 玉环 |
| 11 | 电磁阀 | DN25 |  | 个 | 1 |  |  | 国标 |
| 12 | **支架、管道、保温** | PPR管道(室内)及配件 | PPR40 |  | 米 | 84 |  |  | 公元 |
| 13 | PPR32 |  | 米 | 104 |  |  | 公元 |
| 14 | PPR25 |  | 米 | 181 |  |  | 公元 |
| 15 | PPR20 |  | 米 | 192 |  |  | 公元 |
| 16 | 30mm厚B1级橡塑保温，包0.3mm铝皮 | PPR40 |  | 米 | 84 |  |  | 菲米斯 |
| 17 | PPR32 |  | 米 | 104 |  |  | 菲米斯 |
| 18 | PPR25 |  | 米 | 181 |  |  | 菲米斯 |
| 19 | PPR20 |  | 米 | 192 |  |  | 菲米斯 |
| 20 | PPR保温一体管(室外)及配件 | PPR63 |  | 米 | 150 |  |  | 保管通 |
| 21 | PPR50 |  | 米 | 12 |  |  | 保管通 |
| 22 | PPR40 |  | 米 | 12 |  |  | 保管通 |
| 23 | PPR32 |  | 米 | 148 |  |  | 保管通 |
| 24 | PPR25 |  | 米 | 8 |  |  | 保管通 |
| 25 | PPR20 |  | 米 | 8 |  |  | 保管通 |
| 26 | **控制、线缆** | 一体式控制柜 |  |  | 项 | 1 |  |  | 国标；  回水控制 |
| 27 | 动力线 | RVV4\*1.5 |  | 卷 | 1 |  |  | 起帆 |
| 28 | 信号线 | RVV2\*0.5 |  | 卷 | 1 |  |  | 起帆 |
| 29 | **辅材** | | |  | 项 | 1 |  |  | 含管道支架等 |
| 30 | **安装、拆卸费** | | |  | 项 | 1 |  |  | 含室内吊顶拆卸及还原 |
| 31 | **吊装、运输费** | | |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | **税** | | | 9% | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | **合价** | | | | | |  |  |  |

投标人（公章）：

日期：