附件一

**报 价 函**

南京审计大学金审学院：

我公司同意按贵校南京审计大学金审学院校名制作与安装项目询价公告的相关条件与要求参加报价，价格如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南京审计大学金审学院校名制作与安装项目 |
| 项目编号 | JSZB-2024005 |
| 投标报价  总计 | 人民币（大写）：  人民币（小写）： 元 |
| 完成时间 | 合同签订后15天内完工。 |

投标人全称（公章）：

授权代表（签字）：

联系方式：

年 月 日

附件二

**分项报价表**

项目名称：南京审计大学金审学院校名制作与安装项目

项目编号：JSZB-2024005

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 项目特征描述 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | “南京审计大学金审学院”  立体发光字制作  （初定方案：字体白天呈现蓝色，晚上呈现白色） | 个 | 10 | 1.规格：每个字1.8米；  2.304不锈钢烤漆围边0.8mm,厚度不低于7cm-8cm;  3.面板:3mm乳白亚克力面板贴3M膜；  4.内置LED，变压器，不能低于蓝景、格亿和日上三个品牌;  5.底板：镀锌板异形激光切割、激光焊接;  6.化学螺栓固定。  **备注：字体及颜色与由学校项目实施部门对接确认** |  |  |
| 2 | 金审LOGO  标志制作  （初定方案：字体白天呈现蓝色，晚上呈现白色） | 个 | 1 | 1.规格：2米；  2.304不锈钢烤漆围边0.8mm,厚度不低于7cm-8cm;  3.面板:3mm乳白亚克力面板贴3M膜；  4.内置LED，变压器，不能低于蓝景、格亿和日上三个品牌;  5.底板：镀锌板异形激光切割、激光焊接;  6.化学螺栓固定。  **备注：字体及颜色等与学校项目实施部门对接确认** |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 项 | 1 | 1.型号:YJV-2\*2.5MM2  2.敷设方式:管内穿线  3.外露线材统一线管刷外墙相近色乳胶漆；  4.起帆电线、德力西电器同等或以上品质品牌 |  |  |
| 4 | 开关电源 | 套 | 11 | 1.名称:防水低压电源；  2.规格型号:DC12V /400w  3.含压接线端子 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 套 | 2 | 1.名称:不锈钢201防雨配电箱  2.规格型号:600\*900\*200 |  |  |
| 6 | 时控单元 | 项 | 1 | 1.名称:时控开关  2.规格型号:AC220V/3A单路输出外壳防护IP50 |  |  |
| 7 | 施工安装费 | 项 | 1 | 高空作业含辅材 |  |  |
|  | 合计 | | | | 元 | |

投标人全称（公章）：

年 月 日