**金审学院2号公寓楼热水管网改造项目报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 镀锌管道 | DN40 | 米 | 120 |  |  | 热镀锌 |
| 2 | 镀锌管道 | DN50 | 米 | 90 |  |  | 热镀锌 |
| 3 | 镀锌管道 | DN65 | 米 | 240 |  |  | 热镀锌(室内120米，室外120米) |
| 4 | PPR管 | DN32 | 米 | 500 |  |  | 公元热水管 |
| 5 | 管配件（铁件及PPR件） | --- | 批 | 1 |  |  | ---- |
| 6 | PPR32截止阀 | DN32 | 只 | 70 |  |  | 公元 |
| 7 | 排气阀 | DN20 | 只 | 10 |  |  | 不锈钢材质，防水型 |
| 8 | 橡塑保温 | DN32--DN65 | 批 | 1 |  |  | 华美B1级 |
| 9 | 铝皮 | 0.3mm | 公斤 | 300 |  |  | 国标 |
| 10 | 打孔 | DN40 | 个 | 70 |  |  | --- |
| 11 | 镀锌支架 | #4 | 套 | 260 |  |  | 国标 |
| 12 | 胶水及辅材 | --- | 项 | 1 |  |  | --- |
| 13 | 挖机 | --- | 项 | 1 |  |  | ---- |
| 14 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  | ---- |
| **合计** | |  | | | |  |  |

投标人（公章）：

日期：